## 出厂水
采样日期：2019/3/18
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.13 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
pH值 |  | 7.93 | 7.92 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 101 | 103 | 450
铝 | mg/L | 0.044 | 0.04 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | 0.02 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.17 | 0.16 | 1
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0097 | 0.0095 | 0.7
氯化物 | mg/L | 16 | 17 | 250
氯酸盐 | mg/L | 0.0405 | 0.0672 | 0.7
硝酸盐氮 | mg/L | 1.69 | 1.7 | 10
硫酸盐 | mg/L | 27 | 26 | 250
溶解性总固体 | mg/L | 162 | 155 | 1000
砷 | mg/L | 0.0008 | 0.00058 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.0217 | 0.0165 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.0875 | 0.0915 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.2 | 1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0038 | 0.0038 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0018 | <0.0010 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0022 | 0.0017 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
二氯乙酸 | mg/L | 0.0112 | 0.0118 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | <0.0010 | 0.0034 | 0.1
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 100
余氯 | mg/L | 0.6 | 0.7 | ≥0.3mg/L
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 管网水
采样日期：2019/3/18
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 西林新市民学校食堂 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.36 | 0.24 | 0.43 | 0.5 | 0.2 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 |  | 7.96 | 7.97 | 7.89 | 7.86 | 7.9 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 103 | 101 | 103 | 101 | 103 | 450
铝 | mg/L | 0.042 | 0.038 | 0.044 | 0.045 | 0.036 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.07 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 1
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.0096 | 0.01 | <0.0024 | 0.7
氯化物 | mg/L | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 250
氯酸盐 | mg/L | 0.0437 | 0.0642 | 0.0419 | 0.0408 | 0.0647 | 0.7
硝酸盐氮 | mg/L | 1.58 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 1.69 | 10
硫酸盐 | mg/L | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 250
溶解性总固体 | mg/L | 152 | 174 | 154 | 157 | 166 | 1000
砷 | mg/L | 0.00077 | 0.00057 | 0.00074 | 0.00074 | 0.00057 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.0173 | 0.0172 | 0.0117 | 0.0102 | 0.0157 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.0737 | 0.078 | 0.0684 | 0.0858 | 0.0798 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0107 | 0.0072 | 0.0071 | 0.008 | 0.0075 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0071 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0048 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0096 | 0.0062 | 0.007 | 0.0081 | 0.0065 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.41 | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 1
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
余氯 | mg/L | 0.31 | 0.3 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | ≥0.05mg/L
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站