## 出厂水
采样日期：2019//7/15
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.15 | 0.12 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
pH值 |  | 7.94 | 7.94 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 101 | 101 | 450
铝 | mg/L | 0.083 | 0.119 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.22 | 0.21 | 1
氯化物 | mg/L | 13 | 13 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.44 | 1.39 | 10
硫酸盐 | mg/L | 22 | 22 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0088 | 0.0086 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.1328 | 0.2871 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 168 | 158 | 1000
砷 | mg/L | 0.00108 | 0.00091 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.0179 | 0.0242 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.0634 | 0.082 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 0.79 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0139 | 0.0211 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | 0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0032 | 0.0017 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.006 | 0.0071 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.36 | 0.49 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
二氯乙酸 | mg/L | 0.0118 | 0.0102 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0028 | 0.0036 | 0.1
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 100
余氯 | mg/L | 0.5 | 0.8 | ≥0.3mg/L
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 管网水
采样日期：2019/7/15
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 西林新市民学校食堂 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
pH值 |  | 7.92 | 7.89 | 7.88 | 7.87 | 7.88 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 103 | 105 | 105 | 108 | 103 | 450
铝 | mg/L | 0.092 | 0.103 | 0.095 | 0.098 | 0.099 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 1
氯化物 | mg/L | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 10
硫酸盐 | mg/L | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | 0.0099 | 0.0096 | 0.009 | 0.009 | 0.0084 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.3243 | 0.3328 | 0.3252 | 0.3201 | 0.1756 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 172 | 171 | 139 | 173 | 164 | 1000
砷 | mg/L | 0.00085 | 0.00086 | 0.00085 | 0.00096 | 0.00109 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.0222 | 0.0135 | 0.0183 | 0.0127 | 0.015 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.0833 | 0.0682 | 0.0735 | 0.0749 | 0.0889 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.2 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0254 | 0.0268 | 0.027 | 0.0271 | 0.0241 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0037 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0056 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0099 | 0.0106 | 0.0107 | 0.0108 | 0.0112 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 1
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
余氯 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ≥0.05mg/L
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
江苏省城市供水水质监测网常州监测站