## 出厂水
采样日期：2020/11/9
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.12 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.6 | 0.7 | ≥0.3mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.74 | 7.78 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 122 | 123 | 450
铝 | mg/L | 0.046 | 0.049 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.17 | 1
氯化物 | mg/L | 17 | 17 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.3 | 1.25 | 10
硫酸盐 | mg/L | 29 | 28 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.0905 | 0.0836 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 181 | 182 | 1000
砷 | mg/L | 0.00096 | 0.00081 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.009 | 0.006 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.095 | 0.087 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.3 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0154 | 0.009 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0034 | 0.0032 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.002 | 0.0019 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.32 | 0.21 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
二氯乙酸 | mg/L | 0.0088 | 0.0076 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0041 | 0.0049 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 管网水
采样日期：2020/11/9
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 西林新市民学校食堂 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.32 | 0.21 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ≥0.05mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.79 | 7.8 | 7.79 | 7.77 | 7.74 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 121 | 130 | 130 | 122 | 122 | 450
铝 | mg/L | 0.04 | 0.044 | 0.038 | 0.038 | 0.041 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 1
氯化物 | mg/L | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 10
硫酸盐 | mg/L | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.1197 | 0.1203 | 0.0835 | 0.0852 | 0.0704 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 186 | 181 | 184 | 187 | 182 | 1000
砷 | mg/L | 0.0009 | 0.00084 | 0.00088 | 0.0009 | 0.00102 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.099 | 0.088 | 0.09 | 0.091 | 0.096 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.3 | 0.97 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0211 | 0.0246 | 0.0223 | 0.022 | 0.0179 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0055 | 0.0063 | 0.0057 | 0.0056 | 0.0047 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0037 | 0.0048 | 0.0035 | 0.0037 | <0.0010 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.48 | 0.35 | 1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站