## 出厂水
采样日期：2020/12/7
采样地点 |  | 西石桥水厂出厂水 | 魏村水厂出厂水 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | <0.10 | <0.10 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.45 | 0.6 | ≥0.3mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.72 | 7.77 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 132 | 138 | 450
铝 | mg/L | 0.036 | 0.039 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 22 | 24 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.54 | 1.51 | 10
硫酸盐 | mg/L | 36 | 34 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.0738 | 0.0486 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 222 | 214 | 1000
砷 | mg/L | 0.00089 | 0.0007 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.008 | 0.011 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.097 | 0.095 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.2 | 0.92 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0107 | 0.0074 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0035 | 0.0032 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0064 | 0.0046 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.32 | 0.23 | 1
三氯乙醛 | mg/L | <0.0010 | <0.0010 | 0.01
二氯乙酸 | mg/L | 0.0082 | 0.0063 | 0.05
三氯乙酸 | mg/L | 0.0046 | 0.0025 | 0.1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站

## 管网水
采样日期：2020/12/7
采样地点 |  | 第四中学门卫 | 西林新市民学校食堂 | 荔华医院食堂 | 丁堰村委 | 龙虎塘街道办事处 | 限值（GB5749-2006）
色 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
浑浊度 | NTU | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.13 | 1
臭和味 |  | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 0级，无异臭异味 | 无异臭、异味
肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
余氯 | mg/L | 0.33 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | ≥0.05mg/L
菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
菌落总数 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
总大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
pH值 |  | 7.76 | 7.75 | 7.7 | 7.71 | 7.73 | 6.5～8.5
总硬度 | mg/L | 134 | 134 | 138 | 132 | 131 | 450
铝 | mg/L | 0.031 | 0.039 | 0.031 | 0.031 | 0.034 | 0.2
铁 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
锰 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1
铜 | mg/L | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | <0.00250 | 1
锌 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 1
氟化物 | mg/L | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 1
氯化物 | mg/L | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 250
硝酸盐氮 | mg/L | 1.51 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 10
硫酸盐 | mg/L | 34 | 34 | 35 | 34 | 344 | 250
亚氯酸盐 | mg/L | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 0.7
氯酸盐 | mg/L | 0.071 | 0.0709 | 0.0717 | 0.0711 | 0.0766 | 0.7
溶解性总固体 | mg/L | 217 | 201 | 202 | 218 | 206 | 1000
砷 | mg/L | 0.0009 | 0.00073 | 0.00092 | 0.00092 | 0.0009 | 0.01
镉 | mg/L | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | <0.00020 | 0.005
铬（六价） | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
氰化物 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
铅 | mg/L | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | <0.00500 | 0.01
汞 | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | 8e-05 | 9e-05 | 8e-05 | 0.001
硒 | mg/L | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | <0.00030 | 0.01
总α放射性 | Bq/L | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.013 | 0.015 | 0.5
总β放射性 | Bq/L | 0.074 | 0.085 | 0.071 | 0.086 | 0.09 | 1
挥发酚类 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
阴离子合成洗涤剂 | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
氨氮 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
耗氧量 | mg/L | 1.1 | 0.85 | 1 | 1.2 | 1.1 | 3
三氯甲烷 | mg/L | 0.0194 | 0.0106 | 0.0161 | 0.0164 | 0.0166 | 0.06
四氯化碳 | mg/L | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.002
一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.0066 | 0.0046 | 0.006 | 0.006 | 0.0061 | 0.1
二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.0117 | 0.0068 | 0.0102 | 0.0102 | 0.0103 | 0.06
三溴甲烷 | mg/L | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | <0.0060 | 0.1
三卤甲烷 | mg/L | 0.58 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 1
江苏省城市供水水质监测网常州监测站