关于施工图设计审查意见的函

常州中交建设发展有限公司：

你单位报送的常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程武澄西路北侧、永武路西侧（QQ010402）地块-2#楼及1#配套服务用房、3#楼~7#楼、地下车库给排水专业变更（编号：2018S800第六次变更、S801~S805第四次变更、S806第三次变更）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年3月15日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2018S800 第六次变更、S801~S805第四次变更、S806第三次变更

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2018S800 第六次变更、S801~S805第四次变更、S806第三次变更

| 项目名称 |  | 常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程武澄西路北侧、永武路西侧（QQ010402）地块-2#楼及1#配套服务用房、3#楼~7#楼、地下车库给排水专业变更 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州市天宁区 | 建设单位 |  | 常州中交建设发展有限公司 |
| 设计单位 |  | 中交公路规划设计院有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  | 型 |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

给 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州天宁经济开发区融合发展区域配套住宅及周边配套工程武澄西路北侧、永武路西侧（QQ010402）地块-2#楼及1#配套服务用房、3#楼~7#楼、地下车库给排水专业变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  |  |  | 审查号 | 10051-W1001 |  |  | 联系电话 | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、复核一下变更后的保温材料及选用的保温厚度是否满足现行规范要求（请附计算依据）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 郝小旋 |  |  | 专业负责人 |  |  |  | 王文菊 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火 0条 |  |  |  | 功能性等方面 0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年3月15日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份