关于施工图设计审查意见的函

常州市晋陵山水置业有限公司：

你单位报送的常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目-海绵城市专项设计（编号：2024SS126）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年8月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024SS126

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州晋陵山水置业有限公司清南路西侧、迎宾路两侧（DN020112、DN020115）地块建设项目-海绵城市专项设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1001 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 伍雨亮 |  |  | 专业负责人 |  |  | 王旭 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。审查通过。 审查室负责人： 日期：2024年8月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份