关于施工图设计审查意见的函

常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店：

你单位报送的常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业）（编号：2024S898）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2024年9月19日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S898

常州市住房和城乡建设局监制

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2024S898

| 项目名称 |  | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  | 常州经济开发区丁堰街道常青里文化旅游街区13幢101、102、201、202号 | 建设单位 |  | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店 |
| 设计单位 |  | 晋陵设计（江苏）有限公司 | 勘察单位 |  |  |
| 项 目 概 况 | 建筑类型 |  | 工程等级 |  |  |
|  | 建筑面积 | ㎡ | 建筑层数 |  | 层 |
|  | 建筑高度 | m | 防火等级 |  | 级 |
|  | 场地类别 | Ⅲ | 人防等级 |  |  |
|  | 设防烈度 | 度 | 抗震等级 |  |  |
|  | 基础形式 |  | 结构体系 |  |  |
|  | 基础埋深 |  | 绿色建筑 等 级 |  |  |
| 技术性审查意见 |  |  |  |  |  |
| 审查内容 |  | 审查意见 |  | 审查人签名 |  |
| 是否按照经批准的初步设计文件或有关项目审批文件进行设计 |  |  |  |  |  |

建 筑 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 邢亮 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-1018 |  |  | 联系电话 |  | 86619903 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、装饰-PR-05,卫生间吊顶应做防潮处理。 2、装饰-1PL-01，复核各出入口，1.4m范围内是否有影响疏散的障碍物。位于2轴楼梯间上的防火门，复核净宽，楼梯间不应设置除了疏散门外的其他门、窗、洞口。 3、装饰-1PL-02，吊顶中金属板多位于疏散通道上，请复核是否为镜面材质。 4、装饰-1EL-01,夹宣玻璃为何总玻璃？ 5、装饰-1EL-03，乙级防火窗应明确规格。 6、装饰-1EL-13,艺术玻璃应明确规格，其余类似玻璃制品均应调整。（04包厢立面、05包厢立面，06包厢立面、07包厢立面） 7、装饰-2PL-01，,0包厢左侧通道较土建施工图有调整，复核通道净宽是否能满足最小宽度的要求。 8、装饰-2PL-02，吊顶中多处透镜，复核是否为镜面材料；顶面玻璃规格应注明，建议使用夹层玻璃；其余类似位置均应调整。（07包厢顶面） 9、装饰-2EL-23,原玻璃幕墙处护窗栏杆未见表示。（03立面图同步调整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 宋节 |  |  |  | 注册人 |  |  |  |  | 刘栋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |  |
| 建筑设计0条 |  |  |  | 建筑防火0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |

结  构 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 袁蓓 |  |  |  |  | 审查号 |  |  | 10051-S1016 |  | 联系电话 |  | 86619913 |
| 基本满足规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  |  | 宋节 |  |  |  |  | 注册人 |  |  |  | 刘栋 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 地基基础 0条 |  | 房屋抗震设计0条 |  |  | 结构设计0条 |  | 结构鉴定和加固0条 |  |  | 0条 |  |  |  |

电 气 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 常州福季玖玖餐饮管理有限公司大城小爱东方云湖壹号店室内装修改造项目-装修项目（建筑、电气专业） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 杨重义 |  |  |  | 审查号 |  | 10051-E1010 |  |  | 联系电话 | 85588651 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、照明平面图增补导线芯数标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 陈真 |  |  |  | 专业负责人 |  |  | 王凯平 |  |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  |  |  |  | 违反工程建设强制性标准数 |  |  |  |
| 建筑防火0条 |  |  |  | 功能性等方面0条 |  |  |  | 0条 |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查室负责人： 日期：2024年9月19日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份