关于施工图设计审查意见的函

河海大学：

你单位报送的河海大学常州新校区实验综合体项目道路及雨污水管道配套工程-雨污水（编号：2025SS096）项目施工图设计文件，经我中心审查，已形成审查意见书附后。审查综合意见中明确须复审的项目，请会同设计单位在五日内将根据审查意见书修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。审查综合意见中明确审查通过的项目，请来我中心办理其余手续。

2025年7月9日

（附：施工图设计审查意见书）

常 州 市 房 屋 建 设 工 程

施 工 图 设 计 审 查 意 见 书

编号：2025SS096

常州市住房和城乡建设局监制

市 政 工 程 排 水 专 业 审 查 意 见

| 项目名称 | 河海大学常州新校区实验综合体项目道路及雨污水管道配套工程-雨污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查人 | 唐俊华 |  |  | 审查号 |  | 10051-W1004 | 联系电话 |  | 88169832 |
| 一 、违反强制性条文：无 二 、违反强制性标准：无 三 、其他意见： 1、有的排水检查井设于道牙上，宜优化处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计人 |  | 李康均 |  |  | 专业负责人 |  |  | 李 金 |  |
| 违反工程建设标准强制性条文数 |  |  |  |  | 违反工程建设标准强制性标准数 |  |  |  |  |
| 0条 |  |  |  |  | 0条 |  |  |  |  |

综 合 审 查 意 见

经审查，本工程设计文件编制基本符合建设部规定的设计深度，原则上能满足施工要求。施工图设计中存在的问题详见各专业审查意见，强制性条文方面必须严格执行；强制性标准方面应执行；其他意见和建议方面如无合适理由，也应采用，审查意见中各专业审查意见应逐条回复。请将按审查意见修改后的设计文件、回复意见报我中心复审。 审查负责人： 日期：2025年7月9日

注：此报告一式二份，建设单位、技术 审查机构各一份