2009年江苏省监理员（常州）培训

考试复习题纲

１．我国的法律形式

２．法律关系的构成

３．《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的施行时间及有关内容

４．建筑法要解决的三个突出问题

５．理解总承包与分包的概念，建筑法对施工企业在承包中的禁止性条款，何为肢解发包、违法分包和转包

６．建筑许可包含两方面的内容，基本要求是什么。

７．在《建设工程质量管理条例》中，监理单位的质量责任和义务

８．违反《建设工程质量管理条例》，建设、监理、施工等单位承担的法律责任

９．施工许可管理办法发布、施行、修正的时间

１０．可以不申领施工许可证的限额工程规模

１１．办理施工许可证应具备的条件

１２．未办理施工许可证、擅自开工建设，对建设单位和施工企业分别有哪些处罚

１３．建设单位未办妥施工许可证就要求开工建设，监理单位如何开展工作

１４．对施工许可证的延期、停工以及复工核验的要求是如何规定的

１５．不适用施工许可管理办法的工程项目

１６．进行竣工验收须具备的条件

１７．竣工验收的程序、组织者

１８．未竣工验收或验收不合格擅自投入使用，对建设单位的处罚，竣工验收后，未及时进行备案，对建设单位的处罚

１９．质量监督机构在竣工验收合格之日起几日内向备案机关提交质量监督报告

２０．建设单位应在竣工验收合格之日起几日内向备案机关提出备案申请

２１．竣工验收备案须具备的条件

２２．旁站监理的概念

２３．旁站监理的关键工序、关键部位指哪些

２４．旁站监理如何实施

２５．旁站监理人员的职责

２６．旁站监理人员在实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为，可以采取的措施

２７．《监理规范》的施行时间

２８．《监理规范》内容

２９．监理概念

３０．监理与质监的区别。

３１．监理的性质、原则、准则

３２．开展工程监理的依据

３３．监理的实施程序

３４．施工阶段建设监理的主要内容，监理工作的主要手段

３５．监理单位承担的法律责任有哪些

３６．监理企业资质等级分类，各等级对应的范围（以房屋建筑工程为例）

３７．监理人员的职业道德、工作纪律

３８．监理人员执业资格分类

３９．监理单位不良记录分类，各类不良行为将受到的惩罚

４０．监理人员不良记录分类，各类不良行为将受到的惩罚

４１．施工阶段监理现场用表的种类、数量及用法

４２．监理大纲、监理规划、监理实施细则三者的区别和各自作用

４３．如何正确使用监理工程师通知单、监理工程师联系单、监理工程师备忘录

４４．监理日记和旁站记录

４５．监理人员主要从哪些方面来进行质量控制

４６．进度计划控制的主要措施

４７．影响工程进度的常见干扰因素

４８．单价法与实物编制法施工图预算的最大区别

４９．投资控制最有效的手段是什么

５０．《建设工程质量管理条例》第三十七条规定

５１．监理资料收集、整理、归档的原则

５2．单位工程有哪些分部组成

５3．工程质量控制点设置的原则，见证点和停止点有什么不同

５4．见证取样检测是指什么

５5．主要分部（子分部）工程质量验收应符合哪些条件

５6．工程质量问题和事故的处理。

５7．桩基工程验收应由总监理工程理由或建设单位项目负责人组织      参加验收。

５8．验收批、分项工程、分部工程分别由何人组织、哪些人参加验收

59．掌握安全生产管理的方针和原则

60．工程质量验收的要点

６1．工程质量验收的程序和组织

６2．对进场的特殊工种人员、设备，现场监理人员应核对哪些证件

63．脚手架拆除时应注意的问题

64、安全生产：

一、施工现场安全员配备：

建设工程项目应当成立由项目经理负责的安全生产管理小组，小组成员应包括企业派驻到项目的专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员的配置为：

（一）建筑工程、装修工程按照建筑面积：

1、1万平方米及以下的工程至少1人；

2、1万～5万平方米的工程至少2人；

3、5万平方米以上的工程至少3人，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。

（二）土木工程、线路管道、设备按照安装总造价：

1、5000万元以下的工程至少1人；

2、5000万-1亿元的工程至少2人；

3、1亿以上的工程至少3人，应当设置安全主管，按土建、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。

工程项目采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，施工现场专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配置标准上增配。

二、特种作业范围 ：
　　　1　电工作业； 
　　　2　锅炉司炉； 
　　　3　压力容器操作； 
　　　4　起重机械作业； 
　　　5　爆破作业； 
　　　6　金属焊接(气割)作业； 
　　　7　煤矿井下瓦斯检验； 
　　　8　机动车辆驾驶； 
　　　9　机动船舶驾驶、轮机操作； 
　　　10　建筑登高架设作业； 
三、危险性较大的分部分项工程：

关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知（建质[2009]87号）（节选，详细内容可到网上下载）

危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，危险性较大的分部分项工程范围：

一、基坑支护、降水工程
　　开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。
　　二、土方开挖工程
　　开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。
　　三、模板工程及支撑体系
　　（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。
　　（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
　　（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
　　四、起重吊装及安装拆卸工程
　　（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。
　　（二）采用起重机械进行安装的工程。
　　（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。
　　五、脚手架工程
　　（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。
　　（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。
　　（三）悬挑式脚手架工程。
　　（四）吊篮脚手架工程。
　　（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。
　　（六）新型及异型脚手架工程。
　　六、拆除、爆破工程
　　（一）建筑物、构筑物拆除工程。
　　（二）采用爆破拆除的工程。
　　七、其它
　　（一）建筑幕墙安装工程。
　　（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
　　（三）人工挖扩孔桩工程。
　　（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。
　　（五）预应力工程。
　　（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：

一、深基坑工程
　　（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
　　（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
　　二、模板工程及支撑体系
　　（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。
　　（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。
　　（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。
　　三、起重吊装及安装拆卸工程
　　（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
　　（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。
　　四、脚手架工程
　　（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
　　（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。
　　（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
　　五、拆除、爆破工程
　　（一）采用爆破拆除的工程。
　　（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
　　（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
　　（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。
　　六、其它
　　（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
　　（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
　　（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。
　　（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。
　　（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

五、强制性条文：

（一）、临时用电：

1、外电防护的距离，

2、“三级配电、二级保护”的原则，

3、开关箱漏电保护器的参数，

4、每台设备要做到“一机、一闸、一漏、一箱”。

（二）高处作业：

1、临边的防护要求，

2、洞口的防护要求，

3、操作平台的使用要求。

（三）机械使用：

1、操作人员的资格要求，

2、操作人员的防护要求。

（四）脚手架：

1、钢管架的扫地杆，

2、连墙件

3、钢管架子使用时的注意事项。

65．建设工程质量责任主体是指参与工程建设项目的哪些单位

66、见证取样检测、是指在（  ）人员的见证下、由（    ）有关人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样、并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。

67、不良记录是指对（    ）和有关机构违反国家有关法律、法规所规定的质量责任和义务、以及违反工程建设强制性标准的行为记录。

68、建筑工程施工质量应按《建筑工程施工质量验收统一标准》共（  ）条要求进行验收

69 、建设单位收到工程验收报告后、应由（    ）组织施工(     ) 设计监理等单位(   )负责人进行单位(    )工程验收