表1   常州市机关办公建筑和大型公共建筑能耗公示表（2007年度）

建筑类型：机关办公建筑

| 序号 | 建筑物 | 建筑总面积（㎡） | 空调总面积（㎡） | 长驻人均 面积 | 单位建筑面积能耗 （kWh/㎡） | 单位空调面积能耗（kWh/㎡） | 长驻人均能耗(kWh/人) | 节能运行管理组织 | 节能运行管理制度 | 节能运行管理实际运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | （㎡/人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常州出口加工区办公大楼（西楼）（常州海关） | 3500 | 2450 | 23 | 86.3 | 123.3 | 2,014.7 | □健全 | □完善 | □合理 | 分体空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 2 | 金坛市行政服务中心 | 4000 | 3000 | 28 | 82.4 | 109.9 | 2,273.1 | □健全 | □完善 | □合理 | 分体空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 3 | 常州市国税局 | 15286 | 11617 | 38 | 121.3 | 159.6 | 4,635.5 | □健全 | □完善 | □合理 | 中央空调 （溴化锂 吸收） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 4 | 常州市人民防空办公室 | （地上）4150 | 2905 | 21 | 63.1 | 90.1 | 1,309.3 | □健全 | □完善 | □合理 | 分体空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 5 | 新北区管委会 | 25122 | 19093 | 23 | 67.1 | 88.3 | 1,532.4 | √健全 | √完善 | √合理 | 中央空调 （冰蓄冷） |
|  |  |  |  |  |  |  |  | □有待改进 | □有待改进 | □有待改进 |  |

表3   常州市机关办公建筑和大型公共建筑能耗公示表（2007年度）

建筑类型：商业类大型公共建筑

| 序号 | 建筑物 | 建筑总面积（㎡） | 空调总面积（㎡） | 长驻人均面积 | 单位建筑面积能耗 （kWh/㎡） | 单位空调面积能耗（kWh/㎡） | 长驻人均能耗(kWh/人) | 节能运行管理组织 | 节能运行管理制度 | 节能运行管理实际运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | （㎡/人） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 常州好又多超市有限公司 | 24241 | 18181 | —— | 178.5 | 238.0 | —— | □健全 | √完善 | √合理 | 中央空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | □有待改进 | □有待改进 |  |
| 2 | 购物中心 | 60000 | 45000 | —— | 209.5 | 279.3 | —— | □健全 | □完善 | □合理 | 中央空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 3 | 常州市新世纪商城有限公司 | 31140 | 23355 | —— | 279.7 | 372.9 | —— | □健全 | □完善 | □合理 | 中央空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 4 | 常州九洲超市有限公司 | 27000 | 20250 | —— | 221.3 | 295.1 | —— | □健全 | □完善 | □合理 | 中央空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |
| 5 | 溧阳华地百货有限公司 | 27741 | 20806 | —— | 221.0 | 294.7 | —— | □健全 | □完善 | □合理 | 中央空调 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | √有待改进 | √有待改进 | √有待改进 |  |

备注：1. 上表中能源转化系数来自于《中国能源统计年鉴2005》，本节采用的电转化标煤的系数为0.3619kgce/kWh。

2. 新世纪单位面积能耗较购物中心大30％左右。分析：（1）购物中心客流量小于新世纪；（2）购物中心制冷机组为新机组。