## Sheet3
项 目 单位 数值 |  |  | 原水 | [6 empty] | 出厂水
|  |  | 氨氮 | CODmn | DO | 色度 | 浊度 | 臭和味 | pH | 氨氮 | CODmn | 浊度 | 臭和味 | 余氯 | 色度 | pH
常州通用自来水有限公司 | 一水厂 | 最高值 | 0.07 | 2.3 | 9.31 | 15 | 56 | 1级泥土味 | 7.94 | ＜0.02 | 1.3 | 0.25 | 0级无异臭异味 | 0.6 | ＜5 | 7.62
|  | 最低值 | 0.03 | 1.47 | 8.54 | 15 | 37 | 1级泥土味 | 7.9 | ＜0.02 | 1 | 0.14 | 0级无异臭异味 | 0.6 | ＜5 | 7.52
| 魏村水厂 | 最高值 | 0.17 | 2.5 | 9.17 | 15 | 46 | 2级泥土味 | 8.03 | 0.03 | 1.4 | 0.15 | 0级无异臭异味 | 0.8 | ＜5 | 7.72
|  | 最低值 | 0.04 | 2.2 | 7.93 | 15 | 31 | 2级泥土味 | 7.91 | ＜0.02 | 1 | 0.1 | 0级无异臭异味 | 0.7 | ＜5 | 7.23

## 自来水公司检测中心检测
正常供水情况下城市供水水质基本情况表（检测中心 采样日期：11.17）
| 数值 项目 | 氨氮 | CODMn | DO | 色 | 浊度 | 臭和味
|  | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | ——
原水 | 一水厂 | 0.03 | 2.5 | 9.04 | 15 | 39.7 | 2级弱泥腥味
| 魏村水厂 | 0.03 | 2.5 | 7.93 | 15 | 42.7 | 2级弱泥腥味
| 数值 项目 | 氨氮 | CODMn | 色 | 浊度 | 臭和味 | 余氯
|  | mg/L | mg/L | 度 | NTU | —— | mg/L
出厂水 | 一水厂 | ＜0.02 | 1.6 | ＜5 | 0.19 | 0级无异臭异味 | 0.6
| 魏村水厂 | ＜0.02 | 1.2 | ＜5 | 0.1 | 0级无异臭异味 | 0.7